## Sheet1
Allocated Position |  | Primiary RPE (Mvarh) | Residual RPE (Mvarh) |  |  |  | Efficiency
|  |  | Method 1 | Method 2 | Method 3 | Method 4 | Method 1 | Method 2 | Method 3 | Method 4
110kV Xuege Substation | 10kV Busbar Section I | 132.9068 | 22.3408 | 14.2313 | 11.0629 | 10.6324 | 83.19% | 89.29% | 91.68% | 92%
| 10kV Busbar Section II | 137.2443 | 22.631 | 12.7287 | 8.8101 | 7.761 | 83.51% | 90.73% | 93.58% | 94.35%
110kV Yuanyi Substation | 10kV Busbar Section I | 209.8178 | 40.4812 | 20.449 | 12.299 | 12.0313 | 80.71% | 90.25% | 94.14% | 94.27%
| 10kV Busbar Section II | 125.2533 | 24.4808 | 14.6688 | 10.4454 | 8.7376 | 80.45% | 88.29% | 91.66% | 93.02%
RPE: Reactive Power Energy